## LPU
cod_item | descricao | unidade | unitario_lpu | fonte | data_referencia | composicao | fornecedor | observacoes
DEM001 | Demolição de piso cerâmico com retirada | m² | 20.74 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 93358
DEM002 | Demolição de forro de gesso | m² | 18.25 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 93361
DEM003 | Retirada de divisórias de gesso acartonado | m² | 32.8 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 93359
DEM004 | Retirada de vidros temperados com transporte | m² | 38.4 | Pesquisa de Mercado | 2025-11 |  |  | Inclui transporte e descarte
DEM005 | Remoção de luminárias e redistribuição | un | 65 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
EST001 | Alvenaria de vedação em tijolo cerâmico 9cm | m² | 98.5 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 87447
EST002 | Verga/contraverga em concreto armado | m | 72.3 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 92769
EST003 | Reforço estrutural em pilar metálico | un | 2250 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Estrutural Metálica Ltda
REV001 | Revestimento cerâmico parede 30x60cm padrão Itaú | m² | 92.4 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Portobello
REV002 | Mármore Branco Paraná - bancada caixas | m² | 385 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Marmor Pedras
REV003 | Granito Cinza Corumbá - soleira | m | 128.5 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Marmor Pedras
REV004 | Pastilha de vidro - área molhada | m² | 185 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
REV005 | Rodapé em porcelanato 10cm | m | 32.8 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 94259
FOR001 | Forro modular em fibra mineral 625x625mm | m² | 75.5 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 94143
FOR002 | Forro de gesso acartonado ST c/ isolamento | m² | 98.8 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 94137
FOR003 | Sanca de gesso rebaixada para iluminação | m | 112 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
FOR004 | Divisória em gesso acartonado RU 48mm | m² | 142.3 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 94122
PIS001 | Piso porcelanato polido 60x60cm classe A | m² | 108.5 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Portobello/Eliane
PIS002 | Piso vinílico em manta tipo Tarkett | m² | 142 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Tarkett
PIS003 | Carpete em placas padrão Itaú | m² | 95.8 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Interface/Beaulieu
PIS004 | Rodapé vinílico h=7cm | m | 48.54 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
PIS005 | Soleira em granito cinza 15cm | m | 95 | Fornecedor Especializado | 2025-11
PIN001 | Pintura acrílica parede interna 2 demãos | m² | 28.5 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 88485
PIN002 | Pintura laranja Itaú (especificação padrão) | m² | 42.3 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Tinta Suvinil Premium
PIN003 | Pintura epóxi parede área molhada | m² | 52.8 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 88489
PIN004 | Textura acrílica fachada | m² | 68.5 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 88491
FAC001 | ACM Dibond Platinum laranja Itaú 4mm | m² | 302.95 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | 3A Composites | Cor Pantone 1585C
FAC002 | Caixilho de alumínio anodizado natural c/ vidro | m² | 542 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Alcoa/Hydro
FAC003 | Vidro temperado incolor 10mm | m² | 215 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Guardian/Saint-Gobain
FAC004 | Portal de entrada ACM padrão 2024 | un | 6850 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Fabricante homologado Itaú
FAC005 | Letreiro luminoso LED fachada - logo Itaú | un | 9500 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Visual Comunicação
FAC006 | Instalação de logo institucional ACM | un | 546.16 | Pesquisa de Mercado | 2025-11 |  |  | Inclui estrutura de fixação
FAC007 | Toldo retrátil em lona laranja | m² | 285 | Fornecedor Especializado | 2025-11
HID001 | Bacia sanitária suspensa Deca c/ caixa acoplada | un | 685 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Deca
HID002 | Assento sanitário Deca branco | un | 212.16 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Deca
HID003 | Lavatório suspenso Deca Ravena | un | 298 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Deca
HID004 | Torneira de mesa monocomando Deca | un | 328 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Deca
HID005 | Válvula de escoamento angular 3/4 x 2.1/2 | un | 387.61 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Deca/Docol
HID006 | Ligação flexível 1/2 x 30cm cromada | un | 112.22 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
HID007 | Caixa de descarga embutir 6L Deca | un | 298 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Deca
HID008 | Registro de gaveta 3/4 Deca | un | 112.5 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Deca
HID009 | Bebedouro industrial refrigerado IBBL | un | 2280 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | IBBL
HID010 | Purificador de água Soft Everest | un | 1285 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Soft
ELE001 | Luminária LED 32W embutir quadrada | un | 218 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Lumicenter/Stella
ELE002 | Luminária LED 18W sobrepor redonda | un | 148 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Lumicenter/Stella
ELE003 | Spot LED direcionável 7W | un | 95 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Lumicenter/Stella
ELE004 | Tomada padrão brasileiro 2P+T 10A | un | 32.5 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Pial Legrand/Tramontina
ELE005 | Interruptor simples Pial Legrand | un | 28.5 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Pial Legrand
ELE006 | Quadro de distribuição 24 disjuntores | un | 1420 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Schneider/ABB
ELE007 | Disjuntor tripolar 70A | un | 218 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Schneider/ABB
ELE008 | Cabo flexível 6mm² (rolo 100m) | rolo | 385 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Prysmian/Nexans
ELE009 | Eletroduto PVC rígido 1 (barra 3m) | barra | 22.5 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 74254/2
ELE010 | Nobreak 3000VA senoidal | un | 2980 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | APC/SMS
HVAC001 | Ar condicionado split 24000 BTU inverter | un | 2985 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | LG/Samsung/Carrier
HVAC002 | Ar condicionado cassete 4 vias 48000 BTU | un | 6850 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | LG/Samsung/Carrier
HVAC003 | Tubulação de cobre 3/8 + 5/8 (kit 5m) | kit | 298 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Eluma/Termomecânica
HVAC004 | Dreno para condensado ar condicionado | un | 95 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
HVAC005 | Instalação e mão de obra ar condicionado | un | 650 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
SEG001 | Câmera IP 4MP dome infravermelha | un | 785 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Intelbras/Hikvision
SEG002 | DVR 16 canais com HD 2TB | un | 2280 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Intelbras/Hikvision
SEG003 | Sensor de presença infravermelho | un | 218 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Intelbras/JFL
SEG004 | Central de alarme monitorada 12 zonas | un | 1485 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Intelbras/JFL
SEG005 | Porta corta-fogo 90min 0,90x2,10m | un | 3850 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Portas Especiais
SEG006 | Extintor PQS 6kg c/ suporte | un | 142 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
SEG007 | Iluminação de emergência LED | un | 185 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Legrand/Schneider
SEG008 | Controle de acesso biométrico | un | 2280 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Control iD/Intelbras
MOB001 | Balcão de atendimento MDF padrão Itaú | m | 1485 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Marcenaria homologada
MOB002 | Guichê de caixa blindado padrão bancário | un | 6850 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Fabricante especializado
MOB003 | Mesa gerente L 1,40m com gaveteiro | un | 1950 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Corporativa Móveis
MOB004 | Cadeira executiva presidente giratória | un | 985 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Cavaletti/Flexform
MOB005 | Cadeira interlocutor fixa | un | 385 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Cavaletti/Flexform
MOB006 | Armário alto 2 portas 0,80x1,80m | un | 1150 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Corporativa Móveis
MOB007 | Estação de trabalho lineares 4 posições | un | 4680 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Corporativa Móveis
MOB008 | Cofre eletrônico 500kg padrão bancário | un | 12500 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Fichet/Chubb
LMP001 | Limpeza fina pós-obra | m² | 14.2 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 6122
LMP002 | Polimento de porcelanato | m² | 21.5 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
LMP003 | Lavagem de vidros e fachada | m² | 17.8 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 6129
OBB-3001 | Furo Em Concreto | m2 | 336 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3005 | Furo Em Concreto | m2 | 227 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3006 | Retirada De Forro Manual | m2 | 111 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3008 | Fixacao De Perfilado Metalico | m | 19 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3010 | Forro Gesso Acartonado | un | 0 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3011 | Restauracao De Forro Gesso | m2 | 91 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3012 | Cabo Cat6 - Vermelho | m | 55 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3013 | Latex Pva Massa Corrida | un | 45 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3014 | Pintura Acrilica Paredes | m | 84 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3015 | Cabo Cat6 - Vermelho | m2 | 445 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3016 | Latex Pva Massa Corrida | m2 | 59 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3017 | Limpeza Final De Obra | m | 164 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3018 | Andaime Tubular | un | 335 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3019 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m | 338 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3021 | Pintura Acrilica Paredes | un | 242 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3022 | Limpeza Final De Obra | un | 184 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3023 | Furo Em Concreto | m | 278 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3024 | Instalacao De Ponto Eletrico | m2 | 99 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3025 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m2 | 112 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3026 | Forro Gesso Acartonado | un | 421 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3027 | Restauracao De Forro Gesso | m | 145 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3028 | Fixacao De Perfilado Metalico | m | 158 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3029 | Limpeza Final De Obra | m | 386 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3030 | Andaime Tubular | un | 190 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3031 | Limpeza Final De Obra | m | 338 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3033 | Fixacao De Perfilado Metalico | un | 433 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3034 | Andaime Tubular | m | 408 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3035 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m | 428 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3037 | Limpeza Final De Obra | un | 31 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3038 | Andaime Tubular | m2 | 399 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3039 | Latex Pva Massa Corrida | m | 176 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3040 | Forro Gesso Acartonado | m2 | 310 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3043 | Demolicao De Alvenaria | un | 49 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3044 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | un | 306 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3046 | Retirada De Forro Manual | m2 | 79 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3047 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m2 | 142 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3048 | Instalacao De Ponto Eletrico | m | 311 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3049 | Retirada De Forro Manual | un | 371 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3050 | Regularizacao De Piso | un | 247 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3051 | Cabo Cat6 - Vermelho | m2 | 47 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3053 | Limpeza Final De Obra | un | 20 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3054 | Latex Pva Massa Corrida | un | 288 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3055 | Andaime Tubular | un | 127 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3056 | Forro Gesso Acartonado | m2 | 106 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3057 | Furo Em Concreto | m2 | 320 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3058 | Latex Pva Massa Corrida | un | 249 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3059 | Pintura Acrilica Paredes | m2 | 418 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3060 | Forro Gesso Acartonado | m | 136 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3061 | Restauracao De Forro Gesso | m | 325 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3062 | Demolicao De Alvenaria | m2 | 365 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3063 | Pintura Acrilica Paredes | un | 122 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3064 | Latex Pva Massa Corrida | m | 117 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3065 | Furo Em Concreto | m2 | 365 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3066 | Latex Pva Massa Corrida | m | 40 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3067 | Forro Gesso Acartonado | m2 | 109 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3068 | Latex Pva Massa Corrida | un | 176 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3069 | Instalacao De Ponto Eletrico | m2 | 21 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3071 | Fixacao De Perfilado Metalico | un | 66 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3072 | Cabo Cat6 - Vermelho | un | 188 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3073 | Pintura Acrilica Paredes | m | 371 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3075 | Forro Gesso Acartonado | m | 247 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3076 | Regularizacao De Piso | m | 278 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3077 | Retirada De Forro Manual | un | 28 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3078 | Demolicao De Alvenaria | m2 | 38 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3081 | Limpeza Final De Obra | un | 241 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3082 | Andaime Tubular | m2 | 130 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3084 | Demolicao De Alvenaria | m | 287 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3085 | Regularizacao De Piso | m2 | 7 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3086 | Furo Em Concreto | un | 432 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3090 | Demolicao De Alvenaria | un | 419 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3091 | Regularizacao De Piso | m2 | 131 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3092 | Restauracao De Forro Gesso | m | 411 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3093 | Andaime Tubular | m | 152 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3094 | Fixacao De Perfilado Metalico | m2 | 128 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3095 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | un | 341 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3097 | Pintura Acrilica Paredes | m | 91 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3102 | Fixacao De Perfilado Metalico | m2 | 158 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3104 | Fixacao De Perfilado Metalico | un | 301 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3105 | Latex Pva Massa Corrida | un | 200 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3106 | Limpeza Final De Obra | m | 148 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3108 | Limpeza Final De Obra | m | 175 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3109 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m | 390 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3111 | Restauracao De Forro Gesso | m | 303 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3112 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | un | 324 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3113 | Fixacao De Perfilado Metalico | m | 284 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3114 | Regularizacao De Piso | m | 429 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3115 | Limpeza Final De Obra | un | 269 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3116 | Cabo Cat6 - Vermelho | m | 98 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3117 | Cabo Cat6 - Vermelho | m2 | 241 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3119 | Latex Pva Massa Corrida | m2 | 397 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3121 | Retirada De Forro Manual | un | 310 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3123 | Restauracao De Forro Gesso | m | 338 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3125 | Andaime Tubular | m2 | 35 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3126 | Instalacao De Ponto Eletrico | m | 252 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3127 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | un | 32 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3128 | Furo Em Concreto | un | 330 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3129 | Pintura Acrilica Paredes | m | 111 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3131 | Demolicao De Alvenaria | un | 356 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3133 | Retirada De Forro Manual | m | 23 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3134 | Furo Em Concreto | un | 61 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3135 | Forro Gesso Acartonado | m | 302 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3137 | Forro Gesso Acartonado | m2 | 148 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3138 | Pintura Acrilica Paredes | un | 219 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3139 | Latex Pva Massa Corrida | m2 | 231 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3140 | Demolicao De Alvenaria | un | 409 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3141 | Pintura Acrilica Paredes | un | 357 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3142 | Andaime Tubular | un | 378 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3143 | Furo Em Concreto | un | 35 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3144 | Limpeza Final De Obra | un | 162 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3145 | Latex Pva Massa Corrida | m2 | 149 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3146 | Restauracao De Forro Gesso | m2 | 48 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3147 | Regularizacao De Piso | m | 377 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3150 | Fixacao De Perfilado Metalico | m | 258 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3151 | Instalacao De Ponto Eletrico | m | 192 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3152 | Restauracao De Forro Gesso | m2 | 188 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3153 | Forro Gesso Acartonado | m | 369 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3154 | Demolicao De Alvenaria | un | 201 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3156 | Retirada De Forro Manual | m | 210 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3159 | Regularizacao De Piso | un | 402 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3160 | Andaime Tubular | un | 153 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3161 | Latex Pva Massa Corrida | m | 93 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3163 | Limpeza Final De Obra | m2 | 150 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3164 | Regularizacao De Piso | un | 83 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3165 | Demolicao De Alvenaria | m | 448 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3167 | Pintura Acrilica Paredes | m | 124 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3168 | Furo Em Concreto | m2 | 214 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3170 | Furo Em Concreto | m2 | 169 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3172 | Latex Pva Massa Corrida | un | 68 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3174 | Demolicao De Alvenaria | un | 358 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3175 | Furo Em Concreto | m | 49 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3176 | Latex Pva Massa Corrida | m2 | 238 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3177 | Restauracao De Forro Gesso | un | 334 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3178 | Limpeza Final De Obra | un | 202 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3179 | Latex Pva Massa Corrida | un | 63 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3180 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m2 | 338 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3181 | Pintura Acrilica Paredes | m2 | 447 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3182 | Instalacao De Ponto Eletrico | m2 | 9 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3183 | Pintura Acrilica Paredes | un | 418 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3184 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m | 307 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3185 | Andaime Tubular | m | 270 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3186 | Cabo Cat6 - Vermelho | m2 | 187 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3187 | Latex Pva Massa Corrida | un | 100 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3189 | Instalacao De Ponto Eletrico | m2 | 157 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3191 | Latex Pva Massa Corrida | un | 139 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3192 | Cabo Cat6 - Vermelho | m2 | 102 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3193 | Fixacao De Perfilado Metalico | m2 | 280 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3194 | Instalacao De Ponto Eletrico | m2 | 117 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3195 | Furo Em Concreto | m | 207 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3196 | Limpeza Final De Obra | m2 | 57 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3198 | Fixacao De Perfilado Metalico | m | 33 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3199 | Pintura Acrilica Paredes | m2 | 307 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3200 | Fixacao De Perfilado Metalico | m2 | 142 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3201 | Fixacao De Perfilado Metalico | m2 | 6 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3202 | Regularizacao De Piso | m2 | 227 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3204 | Cabo Cat6 - Vermelho | un | 127 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3205 | Fixacao De Perfilado Metalico | m2 | 171 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3208 | Restauracao De Forro Gesso | un | 281 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3209 | Limpeza Final De Obra | un | 23 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3210 | Cabo Cat6 - Vermelho | m2 | 281 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3211 | Limpeza Final De Obra | m2 | 20 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3212 | Cabo Cat6 - Vermelho | m | 38 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3213 | Forro Gesso Acartonado | m2 | 295 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3215 | Instalacao De Ponto Eletrico | m2 | 328 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3216 | Limpeza Final De Obra | m | 209 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3218 | Forro Gesso Acartonado | m | 376 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3219 | Instalacao De Ponto Eletrico | un | 45 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3222 | Forro Gesso Acartonado | m | 435 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3223 | Pintura Acrilica Paredes | m2 | 18 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3226 | Restauracao De Forro Gesso | un | 36 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3228 | Demolicao De Alvenaria | un | 346 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3229 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | un | 231 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3230 | Regularizacao De Piso | m2 | 47 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3231 | Instalacao De Ponto Eletrico | m2 | 412 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3232 | Limpeza Final De Obra | m2 | 357 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3233 | Demolicao De Alvenaria | un | 55 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3234 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m | 87 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3235 | Fixacao De Perfilado Metalico | m2 | 129 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3236 | Instalacao De Ponto Eletrico | un | 12 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3237 | Demolicao De Alvenaria | m | 396 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3238 | Latex Pva Massa Corrida | un | 303 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3239 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m2 | 63 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3240 | Limpeza Final De Obra | un | 367 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3241 | Pintura Acrilica Paredes | un | 181 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3242 | Limpeza Final De Obra | un | 58 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3243 | Retirada De Forro Manual | m2 | 7 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3244 | Latex Pva Massa Corrida | m | 278 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3245 | Instalacao De Ponto Eletrico | m2 | 363 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3246 | Retirada De Forro Manual | un | 401 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3248 | Andaime Tubular | un | 118 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3250 | Pintura Acrilica Paredes | m2 | 182 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3251 | Restauracao De Forro Gesso | m | 407 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3252 | Furo Em Concreto | m2 | 308 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3253 | Pintura Acrilica Paredes | m2 | 211 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3254 | Pintura Acrilica Paredes | m2 | 302 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3255 | Forro Gesso Acartonado | m | 448 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3256 | Retirada De Forro Manual | m2 | 302 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3259 | Andaime Tubular | m | 212 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3260 | Latex Pva Massa Corrida | m | 10 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3261 | Furo Em Concreto | m | 183 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3262 | Latex Pva Massa Corrida | un | 143 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3263 | Instalacao De Ponto Eletrico | un | 306 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3266 | Forro Gesso Acartonado | m | 218 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3267 | Fixacao De Perfilado Metalico | m | 295 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3270 | Furo Em Concreto | m2 | 199 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3271 | Limpeza Final De Obra | m | 277 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3272 | Pintura Acrilica Paredes | m | 227 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3273 | Furo Em Concreto | m2 | 206 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3274 | Furo Em Concreto | m | 442 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3275 | Pintura Acrilica Paredes | m2 | 158 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3276 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m | 299 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3277 | Demolicao De Alvenaria | un | 428 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3279 | Cabo Cat6 - Vermelho | m | 449 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3281 | Pintura Acrilica Paredes | m | 216 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3283 | Andaime Tubular | un | 121 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3284 | Restauracao De Forro Gesso | m2 | 345 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3286 | Restauracao De Forro Gesso | m2 | 170 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3287 | Instalacao De Ponto Eletrico | m2 | 161 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3288 | Cabo Cat6 - Vermelho | un | 283 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3289 | Latex Pva Massa Corrida | m2 | 124 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3290 | Restauracao De Forro Gesso | un | 74 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3291 | Cabo Cat6 - Vermelho | m2 | 116 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3292 | Retirada De Forro Manual | m | 258 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3293 | Retirada De Forro Manual | m | 146 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3294 | Restauracao De Forro Gesso | m2 | 362 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3295 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | un | 382 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3296 | Limpeza Final De Obra | un | 31 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3297 | Restauracao De Forro Gesso | m2 | 118 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3298 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m | 21 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3299 | Furo Em Concreto | m | 359 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3300 | Retirada De Forro Manual | m | 407 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3301 | Fixacao De Perfilado Metalico | m | 43 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3302 | Cabo Cat6 - Vermelho | un | 55 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3304 | Pintura Acrilica Paredes | m2 | 361 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3305 | Fixacao De Perfilado Metalico | m | 124 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3306 | Furo Em Concreto | m | 351 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3307 | Cabo Cat6 - Vermelho | m2 | 327 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3308 | Furo Em Concreto | un | 343 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3309 | Demolicao De Alvenaria | m | 326 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3310 | Furo Em Concreto | m2 | 211 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3311 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | un | 55 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3312 | Cabo Cat6 - Vermelho | un | 265 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3313 | Forro Gesso Acartonado | m2 | 82 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3314 | Retirada De Forro Manual | un | 303 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3315 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | un | 290 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3316 | Fixacao De Perfilado Metalico | un | 136 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3317 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m | 97 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3318 | Furo Em Concreto | un | 221 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3319 | Regularizacao De Piso | m2 | 224 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3320 | Limpeza Final De Obra | m2 | 332 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3322 | Regularizacao De Piso | un | 112 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3323 | Limpeza Final De Obra | m | 6 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3325 | Fixacao De Perfilado Metalico | m | 189 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3326 | Furo Em Concreto | m | 247 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3327 | Demolicao De Alvenaria | un | 83 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3328 | Pintura Acrilica Paredes | m | 227 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3329 | Cabo Cat6 - Vermelho | m | 22 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3330 | Instalacao De Ponto Eletrico | un | 328 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3331 | Limpeza Final De Obra | un | 341 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3332 | Latex Pva Massa Corrida | un | 305 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3333 | Pintura Acrilica Paredes | un | 406 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3334 | Furo Em Concreto | m | 357 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3338 | Forro Gesso Acartonado | m2 | 61 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3339 | Limpeza Final De Obra | un | 410 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3341 | Fixacao De Perfilado Metalico | m2 | 347 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3342 | Retirada De Forro Manual | un | 292 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3343 | Limpeza Final De Obra | m2 | 173 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3344 | Pintura Acrilica Paredes | m2 | 180 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3345 | Forro Gesso Acartonado | m | 174 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3346 | Retirada De Forro Manual | m | 180 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3347 | Fixacao De Perfilado Metalico | m2 | 8 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3348 | Regularizacao De Piso | m2 | 228 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3349 | Demolicao De Alvenaria | un | 26 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3350 | Demolicao De Alvenaria | m2 | 50 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3352 | Retirada De Forro Manual | m | 395 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3353 | Latex Pva Massa Corrida | un | 333 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3355 | Forro Gesso Acartonado | m | 258 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3356 | Cabo Cat6 - Vermelho | un | 34 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3358 | Limpeza Final De Obra | m | 359 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3359 | Latex Pva Massa Corrida | un | 78 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3360 | Instalacao De Ponto Eletrico | m | 110 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3361 | Forro Gesso Acartonado | m | 345 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3362 | Andaime Tubular | m | 250 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3363 | Forro Gesso Acartonado | un | 122 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3364 | Andaime Tubular | m2 | 304 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3365 | Andaime Tubular | un | 67 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3366 | Forro Gesso Acartonado | m2 | 348 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3367 | Cabo Cat6 - Vermelho | un | 180 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3368 | Limpeza Final De Obra | un | 185 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3369 | Fixacao De Perfilado Metalico | m2 | 8 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3371 | Pintura Acrilica Paredes | m2 | 38 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3372 | Retirada De Forro Manual | m | 163 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3373 | Retirada De Forro Manual | m | 326 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3377 | Furo Em Concreto | m2 | 322 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3378 | Demolicao De Alvenaria | m | 6 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3379 | Andaime Tubular | un | 220 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3380 | Furo Em Concreto | m | 17 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3381 | Demolicao De Alvenaria | m | 425 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3383 | Pintura Acrilica Paredes | m | 287 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3384 | Instalacao De Ponto Eletrico | un | 239 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3385 | Fixacao De Perfilado Metalico | un | 27 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3386 | Fixacao De Perfilado Metalico | un | 372 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3387 | Forro Gesso Acartonado | un | 68 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3388 | Pintura Acrilica Paredes | m2 | 247 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3390 | Regularizacao De Piso | un | 223 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3391 | Instalacao De Ponto Eletrico | un | 135 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3394 | Pintura Acrilica Paredes | m2 | 347 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3395 | Furo Em Concreto | un | 68 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3396 | Latex Pva Massa Corrida | m | 364 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3397 | Latex Pva Massa Corrida | m | 267 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3398 | Latex Pva Massa Corrida | un | 141 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3399 | Regularizacao De Piso | m | 392 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3400 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | un | 274 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3401 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m2 | 65 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3402 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m2 | 12 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3403 | Fixacao De Perfilado Metalico | m2 | 395 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3404 | Forro Gesso Acartonado | m2 | 323 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3405 | Pintura Acrilica Paredes | m | 163 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3406 | Instalacao De Ponto Eletrico | m | 448 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3407 | Furo Em Concreto | m2 | 428 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3408 | Retirada De Forro Manual | un | 1 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3412 | Furo Em Concreto | m | 325 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3413 | Andaime Tubular | un | 153 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3415 | Demolicao De Alvenaria | m2 | 341 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3416 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m2 | 311 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3417 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m | 417 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3418 | Limpeza Final De Obra | un | 283 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3419 | Retirada De Forro Manual | m | 182 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3420 | Demolicao De Alvenaria | m2 | 333 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3421 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m2 | 296 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3422 | Fixacao De Perfilado Metalico | m | 301 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3423 | Latex Pva Massa Corrida | m | 308 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3424 | Retirada De Forro Manual | un | 90 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3425 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m | 261 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3427 | Andaime Tubular | un | 240 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3429 | Latex Pva Massa Corrida | m | 248 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3430 | Regularizacao De Piso | m | 31 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3431 | Forro Gesso Acartonado | m | 95 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3433 | Cabo Cat6 - Vermelho | m | 335 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3434 | Demolicao De Alvenaria | un | 124 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3435 | Fixacao De Perfilado Metalico | m2 | 163 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3436 | Andaime Tubular | m | 40 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3437 | Fixacao De Perfilado Metalico | un | 262 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3438 | Andaime Tubular | m2 | 133 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3441 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m2 | 409 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3442 | Furo Em Concreto | un | 112 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3444 | Retirada De Forro Manual | un | 270 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3445 | Retirada De Forro Manual | un | 258 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3446 | Forro Gesso Acartonado | m | 400 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3448 | Regularizacao De Piso | m | 42 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3449 | Furo Em Concreto | m2 | 291 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3450 | Demolicao De Alvenaria | m | 265 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3452 | Fixacao De Perfilado Metalico | m | 31 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3453 | Furo Em Concreto | m2 | 3 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3454 | Latex Pva Massa Corrida | m2 | 70 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3455 | Limpeza Final De Obra | m | 280 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3456 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m | 192 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3457 | Furo Em Concreto | un | 205 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3458 | Demolicao De Alvenaria | m | 127 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3460 | Pintura Acrilica Paredes | m | 268 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3461 | Limpeza Final De Obra | m2 | 384 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3462 | Regularizacao De Piso | m | 292 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3464 | Pintura Acrilica Paredes | m2 | 242 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3465 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | m | 325 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3468 | Furo Em Concreto | m2 | 95 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3469 | Forro Gesso Acartonado | m | 358 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3470 | Latex Pva Massa Corrida | un | 100 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3472 | Restauracao De Forro Gesso | m | 385 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3473 | Demolicao De Alvenaria | m2 | 355 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3475 | Limpeza Final De Obra | m2 | 247 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3476 | Pintura Acrilica Paredes | un | 421 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3478 | Retirada De Forro Manual | m2 | 406 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3479 | Furo Em Concreto | un | 93 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3480 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | un | 124 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3482 | Forro Gesso Acartonado | m | 178 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3483 | Cabo Cat6 - Vermelho | un | 337 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3484 | Forro Gesso Acartonado | un | 345 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3485 | Pintura Acrilica Paredes | un | 233 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3486 | Pintura Acrilica Paredes | m2 | 33 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3487 | Instalacao De Ponto Eletrico | m2 | 97 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3488 | Restauracao De Forro Gesso | un | 427 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3489 | Andaime Tubular | m2 | 71 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3490 | Limpeza Final De Obra | un | 32 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBA-3492 | Restauracao De Forro Gesso | un | 159 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3493 | Latex Pva Massa Corrida | m2 | 126 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3494 | Passagem De Cabo Utp Cat6 | un | 44 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3498 | Restauracao De Forro Gesso | m2 | 440 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais
OBB-3499 | Pintura Acrilica Paredes | un | 236 |  | 2025-11 |  |  | Item fora da LPU cadastrado a partir de orçamentos reais

## Resumo por Fonte
Fonte | Qtd Itens | Preço Mín | Preço Máx | Preço Médio
Contrato Itaú Unibanco | 10 | 42.3 | 12500 | 3782.695
Fornecedor Especializado | 41 | 28.5 | 6850 | 1117.5554
Pesquisa de Mercado | 11 | 21.5 | 650 | 183.2564
SINAPI - Caixa Econômica Federal | 15 | 14.2 | 142.3 | 53.086