## LPU
cod_item | descricao | unidade | unitario_lpu | fonte | data_referencia | composicao | fornecedor | observacoes
DEM001 | Demolição de piso cerâmico com retirada | m² | 20.74 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 93358
DEM002 | Demolição de forro de gesso | m² | 18.25 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 93361
DEM003 | Retirada de divisórias de gesso acartonado | m² | 32.8 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 93359
DEM004 | Retirada de vidros temperados com transporte | m² | 38.4 | Pesquisa de Mercado | 2025-11 |  |  | Inclui transporte e descarte
DEM005 | Remoção de luminárias e redistribuição | un | 65 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
EST001 | Alvenaria de vedação em tijolo cerâmico 9cm | m² | 98.5 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 87447
EST002 | Verga/contraverga em concreto armado | m | 72.3 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 92769
EST003 | Reforço estrutural em pilar metálico | un | 2250 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Estrutural Metálica Ltda
REV001 | Revestimento cerâmico parede 30x60cm padrão Itaú | m² | 92.4 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Portobello
REV002 | Mármore Branco Paraná - bancada caixas | m² | 385 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Marmor Pedras
REV003 | Granito Cinza Corumbá - soleira | m | 128.5 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Marmor Pedras
REV004 | Pastilha de vidro - área molhada | m² | 185 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
REV005 | Rodapé em porcelanato 10cm | m | 32.8 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 94259
FOR001 | Forro modular em fibra mineral 625x625mm | m² | 75.5 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 94143
FOR002 | Forro de gesso acartonado ST c/ isolamento | m² | 98.8 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 94137
FOR003 | Sanca de gesso rebaixada para iluminação | m | 112 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
FOR004 | Divisória em gesso acartonado RU 48mm | m² | 142.3 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 94122
PIS001 | Piso porcelanato polido 60x60cm classe A | m² | 108.5 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Portobello/Eliane
PIS002 | Piso vinílico em manta tipo Tarkett | m² | 142 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Tarkett
PIS003 | Carpete em placas padrão Itaú | m² | 95.8 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Interface/Beaulieu
PIS004 | Rodapé vinílico h=7cm | m | 48.54 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
PIS005 | Soleira em granito cinza 15cm | m | 95 | Fornecedor Especializado | 2025-11
PIN001 | Pintura acrílica parede interna 2 demãos | m² | 28.5 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 88485
PIN002 | Pintura laranja Itaú (especificação padrão) | m² | 42.3 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  |  | Tinta Suvinil Premium
PIN003 | Pintura epóxi parede área molhada | m² | 52.8 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 88489
PIN004 | Textura acrílica fachada | m² | 68.5 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 88491
FAC001 | ACM Dibond Platinum laranja Itaú 4mm | m² | 302.95 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | 3A Composites | Cor Pantone 1585C
FAC002 | Caixilho de alumínio anodizado natural c/ vidro | m² | 542 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Alcoa/Hydro
FAC003 | Vidro temperado incolor 10mm | m² | 215 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Guardian/Saint-Gobain
FAC004 | Portal de entrada ACM padrão 2024 | un | 6850 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Fabricante homologado Itaú
FAC005 | Letreiro luminoso LED fachada - logo Itaú | un | 9500 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Visual Comunicação
FAC006 | Instalação de logo institucional ACM | un | 546.16 | Pesquisa de Mercado | 2025-11 |  |  | Inclui estrutura de fixação
FAC007 | Toldo retrátil em lona laranja | m² | 285 | Fornecedor Especializado | 2025-11
HID001 | Bacia sanitária suspensa Deca c/ caixa acoplada | un | 685 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Deca
HID002 | Assento sanitário Deca branco | un | 212.16 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Deca
HID003 | Lavatório suspenso Deca Ravena | un | 298 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Deca
HID004 | Torneira de mesa monocomando Deca | un | 328 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Deca
HID005 | Válvula de escoamento angular 3/4 x 2.1/2 | un | 387.61 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Deca/Docol
HID006 | Ligação flexível 1/2 x 30cm cromada | un | 112.22 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
HID007 | Caixa de descarga embutir 6L Deca | un | 298 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Deca
HID008 | Registro de gaveta 3/4 Deca | un | 112.5 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Deca
HID009 | Bebedouro industrial refrigerado IBBL | un | 2280 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | IBBL
HID010 | Purificador de água Soft Everest | un | 1285 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Soft
ELE001 | Luminária LED 32W embutir quadrada | un | 218 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Lumicenter/Stella
ELE002 | Luminária LED 18W sobrepor redonda | un | 148 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Lumicenter/Stella
ELE003 | Spot LED direcionável 7W | un | 95 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Lumicenter/Stella
ELE004 | Tomada padrão brasileiro 2P+T 10A | un | 32.5 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Pial Legrand/Tramontina
ELE005 | Interruptor simples Pial Legrand | un | 28.5 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Pial Legrand
ELE006 | Quadro de distribuição 24 disjuntores | un | 1420 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Schneider/ABB
ELE007 | Disjuntor tripolar 70A | un | 218 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Schneider/ABB
ELE008 | Cabo flexível 6mm² (rolo 100m) | rolo | 385 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Prysmian/Nexans
ELE009 | Eletroduto PVC rígido 1 (barra 3m) | barra | 22.5 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 74254/2
ELE010 | Nobreak 3000VA senoidal | un | 2980 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | APC/SMS
HVAC001 | Ar condicionado split 24000 BTU inverter | un | 2985 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | LG/Samsung/Carrier
HVAC002 | Ar condicionado cassete 4 vias 48000 BTU | un | 6850 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | LG/Samsung/Carrier
HVAC003 | Tubulação de cobre 3/8 + 5/8 (kit 5m) | kit | 298 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Eluma/Termomecânica
HVAC004 | Dreno para condensado ar condicionado | un | 95 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
HVAC005 | Instalação e mão de obra ar condicionado | un | 650 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
SEG001 | Câmera IP 4MP dome infravermelha | un | 785 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Intelbras/Hikvision
SEG002 | DVR 16 canais com HD 2TB | un | 2280 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Intelbras/Hikvision
SEG003 | Sensor de presença infravermelho | un | 218 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Intelbras/JFL
SEG004 | Central de alarme monitorada 12 zonas | un | 1485 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Intelbras/JFL
SEG005 | Porta corta-fogo 90min 0,90x2,10m | un | 3850 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Portas Especiais
SEG006 | Extintor PQS 6kg c/ suporte | un | 142 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
SEG007 | Iluminação de emergência LED | un | 185 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Legrand/Schneider
SEG008 | Controle de acesso biométrico | un | 2280 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Control iD/Intelbras
MOB001 | Balcão de atendimento MDF padrão Itaú | m | 1485 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Marcenaria homologada
MOB002 | Guichê de caixa blindado padrão bancário | un | 6850 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Fabricante especializado
MOB003 | Mesa gerente L 1,40m com gaveteiro | un | 1950 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Corporativa Móveis
MOB004 | Cadeira executiva presidente giratória | un | 985 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Cavaletti/Flexform
MOB005 | Cadeira interlocutor fixa | un | 385 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Cavaletti/Flexform
MOB006 | Armário alto 2 portas 0,80x1,80m | un | 1150 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Corporativa Móveis
MOB007 | Estação de trabalho lineares 4 posições | un | 4680 | Fornecedor Especializado | 2025-11 |  | Corporativa Móveis
MOB008 | Cofre eletrônico 500kg padrão bancário | un | 12500 | Contrato Itaú Unibanco | 2025-11 |  | Fichet/Chubb
LMP001 | Limpeza fina pós-obra | m² | 14.2 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 6122
LMP002 | Polimento de porcelanato | m² | 21.5 | Pesquisa de Mercado | 2025-11
LMP003 | Lavagem de vidros e fachada | m² | 17.8 | SINAPI - Caixa Econômica Federal | 2025-11 | SINAPI 6129

## Resumo por Fonte
Fonte | Qtd Itens | Preço Mín | Preço Máx | Preço Médio
Contrato Itaú Unibanco | 10 | 42.3 | 12500 | 3782.695
Fornecedor Especializado | 41 | 28.5 | 6850 | 1117.5554
Pesquisa de Mercado | 11 | 21.5 | 650 | 183.2564
SINAPI - Caixa Econômica Federal | 15 | 14.2 | 142.3 | 53.086