## Validação Completa
cod_upe | cod_item | nome | categoria | unidade | qtde | unitario_orcado | unitario_lpu | dif_unitario | perc_dif | valor_total_orcado | dif_total | status_conciliacao | fonte | descricao | data_referencia | composicao | fornecedor | observacoes_orc | observacoes_lpu
UPE_00001 | DEM001 | Demolição de piso cerâmico com retirada | Demolição e Remoção | m² | 285.5 | 31.33 | 20.74 | 10.59 | 51.06 | 8944.72 | 3023.44 | Para ressarcimento | SINAPI - Caixa Econômica Federal | Demolição de piso cerâmico com retirada | 2025-11 | SINAPI 93358
UPE_00001 | DEM002 | Demolição de forro de gesso | Demolição e Remoção | m² | 220 | 24.8 | 18.25 | 6.55 | 35.89 | 5456 | 1441 | Para ressarcimento | SINAPI - Caixa Econômica Federal | Demolição de forro de gesso | 2025-11 | SINAPI 93361
UPE_00001 | DEM003 | Retirada de divisórias de gesso acartonado | Demolição e Remoção | m² | 68.4 | 42.15 | 32.8 | 9.35 | 28.51 | 2883.06 | 639.54 | Para ressarcimento | SINAPI - Caixa Econômica Federal | Retirada de divisórias de gesso acartonado | 2025-11 | SINAPI 93359
UPE_00001 | DEM004 | Retirada de vidros temperados com transporte | Demolição e Remoção | m² | 110.62 | 73.72 | 38.4 | 35.32 | 91.98 | 8154.91 | 3907.1 | Para ressarcimento | Pesquisa de Mercado | Retirada de vidros temperados com transporte | 2025-11 |  |  |  | Inclui transporte e descarte
UPE_00001 | DEM005 | Remoção de luminárias e redistribuição | Demolição e Remoção | un | 45 | 85.3 | 65 | 20.3 | 31.23 | 3838.5 | 913.5 | Para ressarcimento | Pesquisa de Mercado | Remoção de luminárias e redistribuição | 2025-11
UPE_00002 | EST001 | Alvenaria de vedação em tijolo cerâmico 9cm | Estrutura e Alvenaria | m² | 45.8 | 128.45 | 98.5 | 29.95 | 30.41 | 5883.01 | 1371.71 | Para ressarcimento | SINAPI - Caixa Econômica Federal | Alvenaria de vedação em tijolo cerâmico 9cm | 2025-11 | SINAPI 87447
UPE_00002 | EST002 | Verga/contraverga em concreto armado | Estrutura e Alvenaria | m | 28.5 | 95.6 | 72.3 | 23.3 | 32.23 | 2724.6 | 664.05 | Para ressarcimento | SINAPI - Caixa Econômica Federal | Verga/contraverga em concreto armado | 2025-11 | SINAPI 92769
UPE_00002 | EST003 | Reforço estrutural em pilar metálico | Estrutura e Alvenaria | un | 3 | 2850 | 2250 | 600 | 26.67 | 8550 | 1800 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Reforço estrutural em pilar metálico | 2025-11 |  | Estrutural Metálica Ltda
UPE_00003 | REV001 | Revestimento cerâmico parede 30x60cm padrão Itaú | Revestimentos e Acabamentos | m² | 145.3 | 118.75 | 92.4 | 26.35 | 28.52 | 17254.38 | 3828.65 | Para ressarcimento | Contrato Itaú Unibanco | Revestimento cerâmico parede 30x60cm padrão Itaú | 2025-11 |  | Portobello
UPE_00003 | REV002 | Mármore Branco Paraná - bancada caixas | Revestimentos e Acabamentos | m² | 18.5 | 485 | 385 | 100 | 25.97 | 8972.5 | 1850 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Mármore Branco Paraná - bancada caixas | 2025-11 |  | Marmor Pedras
UPE_00003 | REV003 | Granito Cinza Corumbá - soleira | Revestimentos e Acabamentos | m | 32.4 | 165.8 | 128.5 | 37.3 | 29.03 | 5371.92 | 1208.52 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Granito Cinza Corumbá - soleira | 2025-11 |  | Marmor Pedras
UPE_00003 | REV004 | Pastilha de vidro - área molhada | Revestimentos e Acabamentos | m² | 22.6 | 245.3 | 185 | 60.3 | 32.59 | 5543.78 | 1362.78 | Para ressarcimento | Pesquisa de Mercado | Pastilha de vidro - área molhada | 2025-11
UPE_00003 | REV005 | Rodapé em porcelanato 10cm | Revestimentos e Acabamentos | m | 95.2 | 42.8 | 32.8 | 10 | 30.49 | 4074.56 | 952 | Para ressarcimento | SINAPI - Caixa Econômica Federal | Rodapé em porcelanato 10cm | 2025-11 | SINAPI 94259
UPE_00004 | FOR001 | Forro modular em fibra mineral 625x625mm | Forros e Divisórias | m² | 380 | 98.5 | 75.5 | 23 | 30.46 | 37430 | 8740 | Para ressarcimento | SINAPI - Caixa Econômica Federal | Forro modular em fibra mineral 625x625mm | 2025-11 | SINAPI 94143
UPE_00004 | FOR002 | Forro de gesso acartonado ST c/ isolamento | Forros e Divisórias | m² | 85 | 125.4 | 98.8 | 26.6 | 26.92 | 10659 | 2261 | Para ressarcimento | SINAPI - Caixa Econômica Federal | Forro de gesso acartonado ST c/ isolamento | 2025-11 | SINAPI 94137
UPE_00004 | FOR003 | Sanca de gesso rebaixada para iluminação | Forros e Divisórias | m | 45.6 | 145 | 112 | 33 | 29.46 | 6612 | 1504.8 | Para ressarcimento | Pesquisa de Mercado | Sanca de gesso rebaixada para iluminação | 2025-11
UPE_00004 | FOR004 | Divisória em gesso acartonado RU 48mm | Forros e Divisórias | m² | 68.4 | 185.75 | 142.3 | 43.45 | 30.53 | 12705.3 | 2971.98 | Para ressarcimento | SINAPI - Caixa Econômica Federal | Divisória em gesso acartonado RU 48mm | 2025-11 | SINAPI 94122
UPE_00005 | PIS001 | Piso porcelanato polido 60x60cm classe A | Pisos | m² | 285.5 | 142.8 | 108.5 | 34.3 | 31.61 | 40769.4 | 9792.65 | Para ressarcimento | Contrato Itaú Unibanco | Piso porcelanato polido 60x60cm classe A | 2025-11 |  | Portobello/Eliane
UPE_00005 | PIS002 | Piso vinílico em manta tipo Tarkett | Pisos | m² | 65 | 185 | 142 | 43 | 30.28 | 12025 | 2795 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Piso vinílico em manta tipo Tarkett | 2025-11 |  | Tarkett
UPE_00005 | PIS003 | Carpete em placas padrão Itaú | Pisos | m² | 95 | 128.5 | 95.8 | 32.7 | 34.13 | 12207.5 | 3106.5 | Para ressarcimento | Contrato Itaú Unibanco | Carpete em placas padrão Itaú | 2025-11 |  | Interface/Beaulieu
UPE_00005 | PIS004 | Rodapé vinílico h=7cm | Pisos | m | 188.5 | 63 | 48.54 | 14.46 | 29.79 | 11875.5 | 2725.71 | Para ressarcimento | Pesquisa de Mercado | Rodapé vinílico h=7cm | 2025-11
UPE_00005 | PIS005 | Soleira em granito cinza 15cm | Pisos | m | 24.8 | 125 | 95 | 30 | 31.58 | 3100 | 744 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Soleira em granito cinza 15cm | 2025-11
UPE_00006 | PIN001 | Pintura acrílica parede interna 2 demãos | Pintura | m² | 520 | 38.5 | 28.5 | 10 | 35.09 | 20020 | 5200 | Para ressarcimento | SINAPI - Caixa Econômica Federal | Pintura acrílica parede interna 2 demãos | 2025-11 | SINAPI 88485
UPE_00006 | PIN002 | Pintura laranja Itaú (especificação padrão) | Pintura | m² | 125 | 52.8 | 42.3 | 10.5 | 24.82 | 6600 | 1312.5 | Para ressarcimento | Contrato Itaú Unibanco | Pintura laranja Itaú (especificação padrão) | 2025-11 |  |  |  | Tinta Suvinil Premium
UPE_00006 | PIN003 | Pintura epóxi parede área molhada | Pintura | m² | 35.4 | 68.9 | 52.8 | 16.1 | 30.49 | 2439.06 | 569.94 | Para ressarcimento | SINAPI - Caixa Econômica Federal | Pintura epóxi parede área molhada | 2025-11 | SINAPI 88489
UPE_00006 | PIN004 | Textura acrílica fachada | Pintura | m² | 95 | 85.4 | 68.5 | 16.9 | 24.67 | 8113 | 1605.5 | Para ressarcimento | SINAPI - Caixa Econômica Federal | Textura acrílica fachada | 2025-11 | SINAPI 88491
UPE_00007 | FAC001 | ACM Dibond Platinum laranja Itaú 4mm | Fachada e Comunicação Visual | m² | 177.65 | 305 | 302.95 | 2.05 | 0.68 | 54183.25 | 364.18 | Para ressarcimento | Contrato Itaú Unibanco | ACM Dibond Platinum laranja Itaú 4mm | 2025-11 |  | 3A Composites | Cor padrão Pantone 1585C | Cor Pantone 1585C
UPE_00007 | FAC002 | Caixilho de alumínio anodizado natural c/ vidro | Fachada e Comunicação Visual | m² | 85.3 | 685 | 542 | 143 | 26.38 | 58430.5 | 12197.9 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Caixilho de alumínio anodizado natural c/ vidro | 2025-11 |  | Alcoa/Hydro
UPE_00007 | FAC003 | Vidro temperado incolor 10mm | Fachada e Comunicação Visual | m² | 125.4 | 285 | 215 | 70 | 32.56 | 35739 | 8778 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Vidro temperado incolor 10mm | 2025-11 |  | Guardian/Saint-Gobain
UPE_00007 | FAC004 | Portal de entrada ACM padrão 2024 | Fachada e Comunicação Visual | un | 1 | 8500 | 6850 | 1650 | 24.09 | 8500 | 1650 | Para ressarcimento | Contrato Itaú Unibanco | Portal de entrada ACM padrão 2024 | 2025-11 |  | Fabricante homologado Itaú | Modelo Portal 2024
UPE_00007 | FAC005 | Letreiro luminoso LED fachada - logo Itaú | Fachada e Comunicação Visual | un | 1 | 12500 | 9500 | 3000 | 31.58 | 12500 | 3000 | Para ressarcimento | Contrato Itaú Unibanco | Letreiro luminoso LED fachada - logo Itaú | 2025-11 |  | Visual Comunicação
UPE_00007 | FAC006 | Instalação de logo institucional ACM | Fachada e Comunicação Visual | un | 3 | 1452.53 | 546.16 | 906.37 | 165.95 | 4357.59 | 2719.11 | Para ressarcimento | Pesquisa de Mercado | Instalação de logo institucional ACM | 2025-11 |  |  |  | Inclui estrutura de fixação
UPE_00007 | FAC007 | Toldo retrátil em lona laranja | Fachada e Comunicação Visual | m² | 28.5 | 385 | 285 | 100 | 35.09 | 10972.5 | 2850 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Toldo retrátil em lona laranja | 2025-11
UPE_00008 | HID001 | Bacia sanitária suspensa Deca c/ caixa acoplada | Instalações Hidráulicas | un | 4 | 850 | 685 | 165 | 24.09 | 3400 | 660 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Bacia sanitária suspensa Deca c/ caixa acoplada | 2025-11 |  | Deca
UPE_00008 | HID002 | Assento sanitário Deca branco | Instalações Hidráulicas | un | 4 | 493.28 | 212.16 | 281.12 | 132.5 | 1973.12 | 1124.48 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Assento sanitário Deca branco | 2025-11 |  | Deca
UPE_00008 | HID003 | Lavatório suspenso Deca Ravena | Instalações Hidráulicas | un | 4 | 385 | 298 | 87 | 29.19 | 1540 | 348 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Lavatório suspenso Deca Ravena | 2025-11 |  | Deca
UPE_00008 | HID004 | Torneira de mesa monocomando Deca | Instalações Hidráulicas | un | 4 | 425 | 328 | 97 | 29.57 | 1700 | 388 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Torneira de mesa monocomando Deca | 2025-11 |  | Deca
UPE_00008 | HID005 | Válvula de escoamento angular 3/4 x 2.1/2 | Instalações Hidráulicas | un | 4 | 890 | 387.61 | 502.39 | 129.61 | 3560 | 2009.56 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Válvula de escoamento angular 3/4 x 2.1/2 | 2025-11 |  | Deca/Docol
UPE_00008 | HID006 | Ligação flexível 1/2 x 30cm cromada | Instalações Hidráulicas | un | 8 | 122.22 | 112.22 | 10 | 8.91 | 977.76 | 80 | Para ressarcimento | Pesquisa de Mercado | Ligação flexível 1/2 x 30cm cromada | 2025-11
UPE_00008 | HID007 | Caixa de descarga embutir 6L Deca | Instalações Hidráulicas | un | 4 | 385 | 298 | 87 | 29.19 | 1540 | 348 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Caixa de descarga embutir 6L Deca | 2025-11 |  | Deca
UPE_00008 | HID008 | Registro de gaveta 3/4 Deca | Instalações Hidráulicas | un | 12 | 145 | 112.5 | 32.5 | 28.89 | 1740 | 390 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Registro de gaveta 3/4 Deca | 2025-11 |  | Deca
UPE_00008 | HID009 | Bebedouro industrial refrigerado IBBL | Instalações Hidráulicas | un | 2 | 2850 | 2280 | 570 | 25 | 5700 | 1140 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Bebedouro industrial refrigerado IBBL | 2025-11 |  | IBBL
UPE_00008 | HID010 | Purificador de água Soft Everest | Instalações Hidráulicas | un | 1 | 1650 | 1285 | 365 | 28.4 | 1650 | 365 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Purificador de água Soft Everest | 2025-11 |  | Soft
UPE_00009 | ELE001 | Luminária LED 32W embutir quadrada | Instalações Elétricas | un | 85 | 285 | 218 | 67 | 30.73 | 24225 | 5695 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Luminária LED 32W embutir quadrada | 2025-11 |  | Lumicenter/Stella
UPE_00009 | ELE002 | Luminária LED 18W sobrepor redonda | Instalações Elétricas | un | 35 | 195 | 148 | 47 | 31.76 | 6825 | 1645 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Luminária LED 18W sobrepor redonda | 2025-11 |  | Lumicenter/Stella
UPE_00009 | ELE003 | Spot LED direcionável 7W | Instalações Elétricas | un | 48 | 125 | 95 | 30 | 31.58 | 6000 | 1440 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Spot LED direcionável 7W | 2025-11 |  | Lumicenter/Stella
UPE_00009 | ELE004 | Tomada padrão brasileiro 2P+T 10A | Instalações Elétricas | un | 120 | 42.5 | 32.5 | 10 | 30.77 | 5100 | 1200 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Tomada padrão brasileiro 2P+T 10A | 2025-11 |  | Pial Legrand/Tramontina
UPE_00009 | ELE005 | Interruptor simples Pial Legrand | Instalações Elétricas | un | 35 | 38 | 28.5 | 9.5 | 33.33 | 1330 | 332.5 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Interruptor simples Pial Legrand | 2025-11 |  | Pial Legrand
UPE_00009 | ELE006 | Quadro de distribuição 24 disjuntores | Instalações Elétricas | un | 2 | 1850 | 1420 | 430 | 30.28 | 3700 | 860 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Quadro de distribuição 24 disjuntores | 2025-11 |  | Schneider/ABB
UPE_00009 | ELE007 | Disjuntor tripolar 70A | Instalações Elétricas | un | 4 | 285 | 218 | 67 | 30.73 | 1140 | 268 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Disjuntor tripolar 70A | 2025-11 |  | Schneider/ABB
UPE_00009 | ELE008 | Cabo flexível 6mm² (rolo 100m) | Instalações Elétricas | rolo | 8 | 485 | 385 | 100 | 25.97 | 3880 | 800 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Cabo flexível 6mm² (rolo 100m) | 2025-11 |  | Prysmian/Nexans
UPE_00009 | ELE009 | Eletroduto PVC rígido 1 (barra 3m) | Instalações Elétricas | barra | 45 | 28.5 | 22.5 | 6 | 26.67 | 1282.5 | 270 | Para ressarcimento | SINAPI - Caixa Econômica Federal | Eletroduto PVC rígido 1 (barra 3m) | 2025-11 | SINAPI 74254/2
UPE_00009 | ELE010 | Nobreak 3000VA senoidal | Instalações Elétricas | un | 3 | 3850 | 2980 | 870 | 29.19 | 11550 | 2610 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Nobreak 3000VA senoidal | 2025-11 |  | APC/SMS
UPE_00010 | HVAC001 | Ar condicionado split 24000 BTU inverter | Climatização | un | 6 | 3850 | 2985 | 865 | 28.98 | 23100 | 5190 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Ar condicionado split 24000 BTU inverter | 2025-11 |  | LG/Samsung/Carrier
UPE_00010 | HVAC002 | Ar condicionado cassete 4 vias 48000 BTU | Climatização | un | 2 | 8500 | 6850 | 1650 | 24.09 | 17000 | 3300 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Ar condicionado cassete 4 vias 48000 BTU | 2025-11 |  | LG/Samsung/Carrier
UPE_00010 | HVAC003 | Tubulação de cobre 3/8 + 5/8 (kit 5m) | Climatização | kit | 8 | 385 | 298 | 87 | 29.19 | 3080 | 696 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Tubulação de cobre 3/8 + 5/8 (kit 5m) | 2025-11 |  | Eluma/Termomecânica
UPE_00010 | HVAC004 | Dreno para condensado ar condicionado | Climatização | un | 8 | 125 | 95 | 30 | 31.58 | 1000 | 240 | Para ressarcimento | Pesquisa de Mercado | Dreno para condensado ar condicionado | 2025-11
UPE_00010 | HVAC005 | Instalação e mão de obra ar condicionado | Climatização | un | 8 | 850 | 650 | 200 | 30.77 | 6800 | 1600 | Para ressarcimento | Pesquisa de Mercado | Instalação e mão de obra ar condicionado | 2025-11
UPE_00011 | SEG001 | Câmera IP 4MP dome infravermelha | Segurança e Automação | un | 12 | 985 | 785 | 200 | 25.48 | 11820 | 2400 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Câmera IP 4MP dome infravermelha | 2025-11 |  | Intelbras/Hikvision
UPE_00011 | SEG002 | DVR 16 canais com HD 2TB | Segurança e Automação | un | 1 | 2850 | 2280 | 570 | 25 | 2850 | 570 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | DVR 16 canais com HD 2TB | 2025-11 |  | Intelbras/Hikvision
UPE_00011 | SEG003 | Sensor de presença infravermelho | Segurança e Automação | un | 15 | 285 | 218 | 67 | 30.73 | 4275 | 1005 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Sensor de presença infravermelho | 2025-11 |  | Intelbras/JFL
UPE_00011 | SEG004 | Central de alarme monitorada 12 zonas | Segurança e Automação | un | 1 | 1850 | 1485 | 365 | 24.58 | 1850 | 365 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Central de alarme monitorada 12 zonas | 2025-11 |  | Intelbras/JFL
UPE_00011 | SEG005 | Porta corta-fogo 90min 0,90x2,10m | Segurança e Automação | un | 2 | 4850 | 3850 | 1000 | 25.97 | 9700 | 2000 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Porta corta-fogo 90min 0,90x2,10m | 2025-11 |  | Portas Especiais
UPE_00011 | SEG006 | Extintor PQS 6kg c/ suporte | Segurança e Automação | un | 6 | 185 | 142 | 43 | 30.28 | 1110 | 258 | Para ressarcimento | Pesquisa de Mercado | Extintor PQS 6kg c/ suporte | 2025-11
UPE_00011 | SEG007 | Iluminação de emergência LED | Segurança e Automação | un | 12 | 245 | 185 | 60 | 32.43 | 2940 | 720 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Iluminação de emergência LED | 2025-11 |  | Legrand/Schneider
UPE_00011 | SEG008 | Controle de acesso biométrico | Segurança e Automação | un | 3 | 2850 | 2280 | 570 | 25 | 8550 | 1710 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Controle de acesso biométrico | 2025-11 |  | Control iD/Intelbras
UPE_00012 | MOB001 | Balcão de atendimento MDF padrão Itaú | Mobiliário | m | 12.5 | 1850 | 1485 | 365 | 24.58 | 23125 | 4562.5 | Para ressarcimento | Contrato Itaú Unibanco | Balcão de atendimento MDF padrão Itaú | 2025-11 |  | Marcenaria homologada
UPE_00012 | MOB002 | Guichê de caixa blindado padrão bancário | Mobiliário | un | 4 | 8500 | 6850 | 1650 | 24.09 | 34000 | 6600 | Para ressarcimento | Contrato Itaú Unibanco | Guichê de caixa blindado padrão bancário | 2025-11 |  | Fabricante especializado
UPE_00012 | MOB003 | Mesa gerente L 1,40m com gaveteiro | Mobiliário | un | 3 | 2450 | 1950 | 500 | 25.64 | 7350 | 1500 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Mesa gerente L 1,40m com gaveteiro | 2025-11 |  | Corporativa Móveis
UPE_00012 | MOB004 | Cadeira executiva presidente giratória | Mobiliário | un | 3 | 1285 | 985 | 300 | 30.46 | 3855 | 900 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Cadeira executiva presidente giratória | 2025-11 |  | Cavaletti/Flexform
UPE_00012 | MOB005 | Cadeira interlocutor fixa | Mobiliário | un | 12 | 485 | 385 | 100 | 25.97 | 5820 | 1200 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Cadeira interlocutor fixa | 2025-11 |  | Cavaletti/Flexform
UPE_00012 | MOB006 | Armário alto 2 portas 0,80x1,80m | Mobiliário | un | 6 | 1450 | 1150 | 300 | 26.09 | 8700 | 1800 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Armário alto 2 portas 0,80x1,80m | 2025-11 |  | Corporativa Móveis
UPE_00012 | MOB007 | Estação de trabalho lineares 4 posições | Mobiliário | un | 2 | 5850 | 4680 | 1170 | 25 | 11700 | 2340 | Para ressarcimento | Fornecedor Especializado | Estação de trabalho lineares 4 posições | 2025-11 |  | Corporativa Móveis
UPE_00012 | MOB008 | Cofre eletrônico 500kg padrão bancário | Mobiliário | un | 1 | 15000 | 12500 | 2500 | 20 | 15000 | 2500 | Para ressarcimento | Contrato Itaú Unibanco | Cofre eletrônico 500kg padrão bancário | 2025-11 |  | Fichet/Chubb
UPE_00013 | LMP001 | Limpeza fina pós-obra | Limpeza Final | m² | 450 | 18.5 | 14.2 | 4.3 | 30.28 | 8325 | 1935 | Para ressarcimento | SINAPI - Caixa Econômica Federal | Limpeza fina pós-obra | 2025-11 | SINAPI 6122
UPE_00013 | LMP002 | Polimento de porcelanato | Limpeza Final | m² | 285.5 | 28 | 21.5 | 6.5 | 30.23 | 7994 | 1855.75 | Para ressarcimento | Pesquisa de Mercado | Polimento de porcelanato | 2025-11
UPE_00013 | LMP003 | Lavagem de vidros e fachada | Limpeza Final | m² | 210.7 | 22.5 | 17.8 | 4.7 | 26.4 | 4740.75 | 990.29 | Para ressarcimento | SINAPI - Caixa Econômica Federal | Lavagem de vidros e fachada | 2025-11 | SINAPI 6129

## Resumo por Status
Status | Qtd Itens | Dif Total (R$) | Valor Total Orçado (R$)
Para ressarcimento | 77 | 166062.14 | 770388.67

## Resumo por Categoria
Categoria | Status | Qtd Itens | Dif Total (R$)
Climatização | Para ressarcimento | 5 | 11026
Demolição e Remoção | Para ressarcimento | 5 | 9924.58
Estrutura e Alvenaria | Para ressarcimento | 3 | 3835.76
Fachada e Comunicação Visual | Para ressarcimento | 7 | 31559.19
Forros e Divisórias | Para ressarcimento | 4 | 15477.78
Instalações Elétricas | Para ressarcimento | 10 | 15120.5
Instalações Hidráulicas | Para ressarcimento | 10 | 6853.04
Limpeza Final | Para ressarcimento | 3 | 4781.04
Mobiliário | Para ressarcimento | 8 | 21402.5
Pintura | Para ressarcimento | 4 | 8687.94
Pisos | Para ressarcimento | 5 | 19163.86
Revestimentos e Acabamentos | Para ressarcimento | 5 | 9201.95
Segurança e Automação | Para ressarcimento | 8 | 9028

## Resumo por UPE
Código UPE | Status | Qtd Itens | Dif Total (R$)
UPE_00001 | Para ressarcimento | 5 | 9924.58
UPE_00002 | Para ressarcimento | 3 | 3835.76
UPE_00003 | Para ressarcimento | 5 | 9201.95
UPE_00004 | Para ressarcimento | 4 | 15477.78
UPE_00005 | Para ressarcimento | 5 | 19163.86
UPE_00006 | Para ressarcimento | 4 | 8687.94
UPE_00007 | Para ressarcimento | 7 | 31559.19
UPE_00008 | Para ressarcimento | 10 | 6853.04
UPE_00009 | Para ressarcimento | 10 | 15120.5
UPE_00010 | Para ressarcimento | 5 | 11026
UPE_00011 | Para ressarcimento | 8 | 9028
UPE_00012 | Para ressarcimento | 8 | 21402.5
UPE_00013 | Para ressarcimento | 3 | 4781.04